На правах рукописи

Мезенцев Иван Владимирович

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

РЕВЕРСИВНЫХ ПРОЦЕССОВ ПЕРЕНОСА В

РЕГЕНЕРАТИВНОМ ТЕПЛО-МАССООБМЕННОМ АППАРАТЕ

01.04.14 – Теплофизика и теоретическая теплотехника

АВТОРЕФЕРАТ

диссертации на соискание ученой степени

кандидата технических наук

Новосибирск – 2007

Работа выполнена в Институте теплофизики им. С.С. Кутателадзе

Сибирского отделения РАН

Научный руководитель:	доктор технических наук,  профессор

Мухин Валентин Александрович

Официальные оппоненты:	доктор технических наук,  профессор

Бурдуков Анатолий Петрович

доктор технических наук,  доцент

Дьяченко Юрий Васильевич

Ведущая организация:	Новосибирский государственный

архитектурно-строительный университет

Защита  диссертации  состоится  « 18 »  мая  2007  года  в  10 – 00 ч на заседании диссертационного совета  Д 212.173.02  при  Новосибирском государственном техническом университете по адресу: 630092, г. Новосибирск, пр. К. Маркса, 20.

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке Новосибирского государственного технического университета.

Автореферат разослан «      »    апреля    2007 г.

Ученый секретарь

диссертационного совета

к.т.н., доцент                                                                                      Ю.И. Шаров

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы. В настоящее время проблема энергосбережения в России приобретает первостепенное значение. Это связано с увеличением роста цен на энергоносители, стоимость которых приближается к среднемировому уровню цен. В условиях холодного климата Западной Сибири проблема энергосбережения является весьма актуальной.

Значительная часть территории России и практически вся Сибирь находится в зоне холодного климата, что требует значительных затрат на отопление жилых и производственных помещений. Одна часть этих затрат связана с тепловыми потерями через наружные ограждения (стены и окна), а другая обусловлена расходом энергии на нагрев наружного воздуха в системе вентиляции.

Значительное снижение тепловых потерь через наружные ограждения обеспечивается использованием новых конструкций современных жилых, офисных и др. зданий, новых технологий энергосбережения (герметичные окна, теплоизоляционные стены и т.д.). Правительством России была принята программа в области энергосбережения. Теперь нормативные значения термических сопротивлений наружных ограждений жилых и производственных помещений увеличены, в то время как нормативные значения количества воздуха, необходимого для вентиляции, остались прежними.

Введение новых нормативных значений термических сопротивлений привело к резкому увеличению в общем энергобалансе доли теплоты, необходимой для подогрева воздуха, поступающего в помещение. Если при прежних нормах эта доля составляла около 30%, то при новых – более 50%. Таким образом, возникла ситуация, когда половина всей тепловой энергии, поступающей для отопления жилых помещений, удаляется с отработанным вентиляционным воздухом. В производственных помещениях с усиленной вентиляцией ситуация еще хуже. Все это делает крайне актуальной задачу существенного снижения энергозатрат на нагрев приточного воздуха в системе принудительной вентиляции.

Одним из наиболее перспективных решений проблемы с точки зрения энергосбережения является использование технологии утилизации теплоты вытяжного воздуха для нагрева приточного. Для утилизации теплоты воздушных потоков могут применяться различные конструкции теплообменников: пластинчатые и роторные, теплообменники на основе тепловых труб и утилизаторы, использующие промежуточный теплоноситель. При выборе теплообменника для утилизации теплоты вентиляционных выбросов необходимо принимать во внимание особенности их эксплуатации. Конструкция теплообменника должна обеспечивать эффективную передачу теплоты от вытяжного потока к приточному, сводить к минимуму перетекание вытяжного воздуха в приточную систему, обеспечивать вывод из теплообменника влаги, сконденсированной из потока удаляемого воздуха, быть простой для разборки и очистки теплообменной поверхности от загрязнений и пыли. И самое главное требование для холодного климата России заключается в том, что теплообменники должны обладать высокой надежностью в условиях отрицательных температур наружного воздуха, когда существует опасность их обмерзания и выхода из строя. Полностью адаптированные к эксплуатации в таких жестких климатических условиях конструкции теплоутилизаторов практически отсутствуют. Это обстоятельство, а также высокая стоимость теплоутилизаторов обусловили то, что массового применения в условиях холодного климата  они не получили.

В работе предложена принципиально новая конструкция регенеративного тепло-массообменного устройства для систем вентиляции, в лабораторных и натурных условиях проведены экспериментальные исследования процессов тепло- и влагообмена в элементах данного устройства.

Работа выполнена в рамках программы “Энергосбережение СО РАН” и при частичной финансовой поддержке Молодежной программы фонда “Глобальная Энергия” (грант МГ-2005/04/3) и проекта РФФИ (грант 06-08-00982).

Цель и задачи диссертации. Целью настоящей диссертации является экспериментальное исследование тепло- и влагопереноса при реверсивных процессах в регенеративном тепло- массообменном аппарате. Для достижения поставленной цели необходимо решить круг следующих основных задач: определить конструктивный облик энергосберегающего тепло-массообменного устройства для утилизации теплоты и влаги в системе вентиляции бытовых и офисных помещений при работе в области низких отрицательных температур, которое не должно уступать по своей эффективности теплоутилизации существующим конструкциям и должно устранять известные недостатки (обледенение теплообменных поверхностей, поддержание комфортной влажности); подобрать и модифицировать математическую модель для описания процессов теплообмена, протекающих в реверсивных режимах; провести экспериментальные исследования нестационарного процесса тепло- и влагообмена как на лабораторных установках, так и на опытно-промышленном образце в натурных условиях; на основе исследований установить влияние основных параметров (теплофизических, конструкционных и др.) на тепло- и влагообменные процессы, протекающие в энергосберегающем реверсивном устройстве.

Направления исследований. В рамках данной работы исследования проводили по трем основным направлениям: а) экспериментальное исследование нестационарного процесса распространения тепловых волн в неподвижном слое теплоаккумулирующей среды; б) экспериментальное исследование нестационарного процесса распространения и взаимодействия тепловых и концентрационных волн в неподвижном слое адсорбента воды; в) экспериментальное исследование нестационарного процесса распространения и взаимодействия тепловых и концентрационных волн в неподвижном слое адсорбента и теплоаккумулирующей среды при реверсивном переключении потока влажного воздуха.

Научная новизна работы заключается в следующем.

1. Впервые предложено в регенеративных устройствах для систем вентиляции использовать раздельные слои адсорбента и теплоаккумулирующей среды, что позволяет существенно улучшить условия работы этих аппаратов и избежать обледенения теплообменных поверхностей.

2. Впервые экспериментально изучены процессы тепло- и влагообмена в слоях адсорбента и теплоаккумулирующей среды в циклических режимах движения влажного воздуха. Получены значения коэффициентов, характеризующих возврат влаги и теплоты.

3. Установлены времена между моментами переключения направления движения воздуха в зависимости от относительного изменения температур, расхода воздуха, количества, свойств адсорбента и теплоаккумулирующей среды. Получены обобщающие зависимости для расчета времени между переключениями направления движения воздуха.

4. Впервые численными методами исследованы реверсивные режимы фильтрации воздуха через неподвижный слой теплоаккумулирующей среды. Расчетная модель учитывает, что внешнее термическое сопротивление на границе зерна является основным. Результаты расчета хорошо согласуются с экспериментальными данными.

На защиту выносятся основные научные положения и результаты проведенных исследований.

Научная и практическая ценность. Полученные результаты могут быть использованы при расчете любых тепло-массобменных устройств, работающих в реверсивных режимах. Модифицированная математическая модель позволяет моделировать реверсивный процесс теплообмена. Результаты расчета по этой модели были использованы при создании опытно-промышленного образца регенеративного теплообменника (Вентирег) для утилизации теплоты и влаги в системе вентиляции. Результаты, полученные  в ходе проведения исследований нестационарного процесса распространения и взаимодействия тепловых и концентрационных волн в неподвижном слое адсорбента и теплоаккумулирующей среды при циклическом переключении потока влажного воздуха, показали возможность создания эффективного энергосберегающего регенеративного устройства.

Спроектированный и изготовленный опытно-промышленный образец (демонстрационная зона СО РАН) может быть использован в качестве прототипа при проектировании промышленного оборудования.

Достоверность полученных экспериментальных данных подтверждается хорошим соответствием результатов, полученных на различных установках в сопоставимых режимах работы, качественным и количественным совпадением результатов численного моделирования и опытных данных.

Апробация работы. Основные результаты диссертационной работы были доложены и обсуждались на 5th International Conference on Sustainable Energy Technologies (Italy, 2006), 11th Workshop on Transport Phenomena in Two-phase Flow (Bulgaria, 2006), Всероссийской конференции по топливным элементам (Екатеринбург, 2006), научно-технической конференции НГАСУ (Новосибирск, 2006), XXVIII Сибирском теплофизическом семинаре (Новосибирск, 2004; 2005), Всероссийской научно-технической конференции "Энергетика: экология, надежность, безопасность" (Томск, 2002; 2004), Российской конференции молодых ученых «Актуальные вопросы теплофизики и физической гидрогазодинамики» (Новосибирск, 2000; 2002).

Публикации. Основные положения и результаты диссертационной работы опубликованы в 13 печатных работах. Из них 1 научная статья в рецензируемом журнале, входящем в перечень, рекомендованный ВАК; 3 научные статьи в рецензируемых журналах; 7 публикаций в материалах всероссийских и международных конференций; 2 патента.

Личный вклад автора состоит в непосредственном участии в проектировании, изготовлении и наладке экспериментальных установок, разработке методик проведения экспериментов, обработке и анализе полученных результатов, написании статей и представлении докладов. Автором лично выполнены экспериментальные исследования: нестационарного теплообмена на различных засыпках, влагообмена в слоях адсорбента и совмещенного тепло- и влагообмена, проведены обработка и анализ полученных экспериментальных данных.

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, четырех глав, заключения, списка использованных источников и приложения. Общий объем диссертационной работы составляет 127 страниц, включая 53 рисунка, 15 таблиц. Список используемых источников включает 120 наименований.

## ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во введении обоснованы актуальность, необходимость и новизна проведенных исследований, сформулированы цели и задачи диссертационной работы, приводится их научная и практическая ценность, дано краткое содержание работы по главам.

В первой главе приведен краткий обзор существующих конструкций теплообменников для утилизации теплоты вентиляционных выбросов.

Для утилизации теплоты воздушных потоков могут применяться различные конструкции теплообменников: пластинчатые, роторные теплообменники, теплообменники на основе тепловых труб, утилизаторы с промежуточным теплоносителем. Каждый из теплообменников характеризуется определенными преимуществами и недостатками. Следует отметить, что при выборе теплообменника необходимо принимать во внимание особенности его эксплуатации. От режима эксплуатации зависит правильная работа теплоутилизатора, а именно: эффективность передачи теплоты от вытяжного потока к приточному, минимальное перетекание вытяжного воздуха в приточную систему, обеспечение вывода из теплообменника влаги (сконденсированной из потока удаляемого воздуха) и др. Полностью адаптированных к эксплуатации в условиях Сибири и северных районов России (когда существует опасность обмерзания теплообменника и выхода его из строя) конструкций теплоутилизаторов практически не существует.

В конце главы делается вывод о возможности разработки новой конструкции аппарата, который был бы лишен главного недостатка предыдущих конструкций (обледенение теплообменных поверхностей) и не уступал бы им по эффективности теплоутилизации. В качестве такого аппарата предлагается использовать принципиально новое регенеративное тепло-массообменное устройство, в котором перед теплоаккумулирующей насадкой, выполняющей функцию регенерации теплоты, размещают слой адсорбента, который решает задачу регулирования влажности воздушных потоков.

Принцип работы данного тепло-массообменного устройства следующий. Воздух из помещения вначале проходит через слой адсорбента, в котором поглощается содержащаяся в нем влага, так что влажность на выходе становится ниже предела конденсации при температуре улицы. Далее воздух поступает в теплоаккумулирующую среду, где его температура понижается практически до температуры наружного воздуха, после чего он выбрасывается в атмосферу. После прогрева насадки направление движения воздуха меняется на обратное. Наружный воздух сначала нагревается в теплоаккумулирующей насадке, а затем насыщается влагой в слое адсорбента до влажности, близкой к исходной влажности помещения. Отличительной особенностью такого аппарата является наличие адсорбента, который используется как буфер влаги. Такие аппараты, в которых помещены разделенные слои теплоаккумулирующей среды и адсорбента, не известны и ранее не исследовались. В заключении главы ставится цель и формулируются задачи дальнейших исследований.

Во второй главе представлены теоретические и экспериментальные исследования нестационарного теплообмена и влагообмена в зернистых средах.

Тепло- и влагообмен между газом и зернистым слоем имеет большое значение в таких процессах, как регенерация теплоты, нагревание материала в шахтных и доменных печах, сушка в слое, в некоторых процессах гетерогенного катализа, адсорбции и др. Изучению процесса нестационарного теплообмена в зернистом слое в условиях стационарного фильтрационного потока посвящено достаточно много работ (Schuman, 1929; Anzelius, 1931; Рубинштейн, 1972; Китаев, 1970; Ромм, 1972; Буевич, 1976; Серов, 1967; Аэров, 1968; Богоявленский, 1978 и др.), в которых различные модели пористой среды использовали для анализа случая полного прогрева или полного охлаждения среды. В Институте теплофизики СО РАН такие работы проводились под руководством академика В.Е. Накорякова (Смирнова, Мухин, 1978).

Физическая картина процессов переноса в циклических режимах работы зернистого слоя (реверс-процесс), когда периодически изменяется направление движения фильтрационного потока, значительно усложняется. В таких режимах можно создать условия, при которых интенсивность процессов переноса может быть выше, чем в стационарных условиях (Франк-Каменецкий, 1967). Реверсивные процессы используются для проведения химических процессов в зернистых слоях катализатора. Такая организация процесса позволяет удерживать зону с высокой температурой внутри слоя катализатора при низкой входной температуре, что дает возможность осуществлять слабоэкзотермические процессы без дополнительного подвода энергии. В Институте катализа СО РАН такие работы ведутся с середины 70-х г. (Матрос, 1977, 1981, 1982; Матрос, Бунимович, Верниковская, 1994, 1995; Верниковская, 1994, 1999). Аналогичный принцип,  который и является ближайшим аналогом процессов, рассмотренных в данной работе, положен в основу безнагревной короткоцикловой адсорбции. Основное (и существенное) различие состоит в том, что в короткоцикловой адсорбции как тепловой, так и концентрационный фронты возникают в слое адсорбента и в значительной степени обуславливают друг друга. В случае последовательных слоев непористой теплоаккумулирующей среды и пористого влагопоглощающего адсорбента тепловой фронт, формирующийся в теплоаккумулирующем слое, не обусловлен адсорбцией воды и, соответственно, не связан с концентрационным фронтом уравнениями сохранения теплоты и массы. Циклические режимы работы в зернистых слоях изучались при наличии химических реакций или процесса адсорбции зарубежными исследователями (Ruthven, 1984; Eigenberger and Nieken, 1988; Kaerger and Ruthven, 1992; Nieken et. al., 1994; Beld et. al., 1994; 1996; San, 2002; Glöckler et. al., 2003). Следует отметить, что исследование нестационарных процессов сорбции в зернистых слоях адсорбента является сложной задачей. В таких процессах приходится, например, учитывать, что перемещение температурного и концентрационного фронтов происходит с разными скоростями, что в ряде случаев может приводить к возникновению колебательных, переходных процессов. Исследования циклических режимов в комбинированной насадке, состоящей из последовательно расположенного теплоаккумулирующего слоя и слоя адсорбента, поглощающего влагу, ранее не проводились.

В данной главе представлен также обзор методов определения коэффициентов теплоотдачи, которые необходимо знать для анализа динамики процесса теплообмена между газом и поверхностью частиц насадки. Экспериментальному определению коэффициентов теплоотдачи посвящено значительное количество работ разных авторов. Результаты этих работ слабо согласуются между собой, особенно при больших числах Рейнольдса.

В третьей главе представлены экспериментальные исследования нестационарного теплообмена и влагообмена в зернистых средах, приведены результаты экспериментального исследования реверсивного тепло- и влагообмена в зернистых средах, проведенного в трех направлениях: а) исследование реверсивного теплообмена в зернистой среде (в отсутствие адсорбента); б) исследование реверсивного процесса влагообмена в адсорбенте (в отсутствие теплообменной среды); в) исследование реверсивного тепло- и влагообмена в последовательных слоях зернистой среды и адсорбента.

Исследования процесса регенерации теплоты в твердой теплоаккумулирующей насадке были выполнены на экспериментальной установке, состоящей из блока подготовки воздуха, который обеспечивает подачу воздуха в прямом и обратном направлениях, и теплообменного участка. В блок подготовки воздуха входит трубка Ранка для получения потока холодного воздуха (до - 20 С) и система вентилей, обеспечивающая переключение направления потока воздуха. На рис. 1 показан теплообменный участок. Это труба диаметром 210 мм и длиной 510 мм, изготовленная из материала с низкой теплопроводностью (полиэтилена). Внутри трубы помещали кассеты с теплоаккумулирующим материалом, в качестве которого использовали свинцовые шары (D = 2.0, 3.5, 4.5 мм), стеклянные шары (D = 3.2 мм) и чугунную крошку неправильной формы (средний размер 0.8 – 1.4 мм). Общая длина засыпки составляла 166 мм. Перед каждым теплоаккумулирующим слоем  и за слоем устанавливались термопары. Измерение данных производилось в автоматизированном режиме. Для уменьшения теплопотерь кассеты теплоизолировали от корпуса, а корпус – от окружающей среды.

Эксперименты выполняли следующим образом: устанавливали в теплообменный участок (регенератор) 2 кассеты с теплоаккумулирующим слоем и проводили полное охлаждение, а затем полное нагревание теплоаккумулирующего слоя. При полном охлаждении на холодный конец регенератора подавали воздух с отрицательной температурой и измеряли температуру воздуха между кассетами.

Рис. 1. Теплообменный участок:

1 – корпус; 2 – термопары; 3 – кассеты с теплоаккумулирующей насадкой;

4 – теплоизоляция; 5 – АЦП; 6 – компьютер

Аналогично осуществлялся процесс нагревания, т.е. на теплый вход регенератора подавали воздух комнатной температуры  и таким же образом регистрировали кривую нагрева. После полного охлаждения и нагрева, т.е. когда система приходила в равновесное состояние, осуществляли переход к реверсивному режиму регенерации теплоты. Реверс-процессы выполняли по двум методикам. По первой методике переключения осуществлялись в первом полуцикле по фиксированному падению температуры ТТ на теплом конце регенератора, во втором полуцикле – по длительности времени первого полуцикла. По второй методике переключения осуществлялись в первом и во втором полуциклах по фиксированному падению температуры на теплом ТТ и холодном ТХ концах регенератора.

При проведении опытов по первой методике после полного прогрева слоя осуществлялась подача воздуха на холодный конец регенератора (цикл приточки) при температуре ТХ = - 8 С, при этом воздух, проходя через засыпку шаров, вначале нагревался до ТТ = 20.5 С. По мере охлаждения слоя температура воздуха на теплом конце регенератора начинала постепенно понижаться. Когда она уменьшалась на заданную величину ТТ = 2.5, 5.0, 7.5 или 10.0 С (через время 1), направление потока переключали и на теплый вход (цикл вытяжки) подавали воздух при ТТ = 20.5 С и продували его в течение такого же времени 1. Затем поток снова переключали и на холодный вход регенератора подавали воздух при ТХ = - 8 С. Через время         2 < 1, когда температура воздуха на теплом конце регенератора понижалась на ТТ = 2.5, 5.0, 7.5 или 10.0 С, направление потока снова переключали (рис. 2, а). Вторая методика в отличие от предыдущей заключается в том, что потоки переключали, когда падение температуры как на теплом, так и холодном концах регенератора достигало заданной величины ТТ = ТХ = 2.5, 5.0, 7.5 или 10.0 С (рис. 2, б).

а)							       б)

Рис. 2. Установление периодического режима при расходе воздуха 10.7 м3/ч для свинцовых шаров D =  4.5 мм: а – первый полуцикл – по перепаду температуры T = 2.5 С, второй полуцикл – по времени первого; б – первый и второй полуциклы –  по перепаду температуры T = 2.5 С; ▲ – температура TТ на теплом конце,            ● – температура между кассетами, ▼ – температура TХ  на холодном конце

При исследовании реверсивных процессов по обеим методикам время между последовательными переключениями уменьшалось, пока не достигло постоянного значения , после чего процесс протекал в установившемся режиме (см. рис. 2). Результаты исследований времени переключения для различных засыпок по первой методике представлены в табл. 1.

Таблица 1.

Время переключения  для различных засыпок (длина засыпки 166 мм)

| Расход, М3/ч | Линейная скорость, м/с | Время переключения, с |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Шары – свинец, D = 4.5 мм | Шары – свинец, D = 3.5 мм | Шары – стекло, D = 3.2 мм | Чугунная крошка, 0.9 – 1.4 мм |
| 5.0 | 0.05 | 190 | 375 | 735 | -- |
| 10.7 | 0.11 | 145 | 248 | 612 | -- |
| 14.6 | 0.15 | 120 | 230 | 490 | -- |
| 18.6 | 0.19 | 85 | 210 | 390 | 755 |
| 24.9 | 0.25 | 73 | 170 | 320 | -- |
| 31.3 | 0.32 | 63 | 138 | 210 | 470 |

Графики зависимости времени  между переключениями направления потока от чисел Re для исследованных засыпок по второй методике представлены на рис. 3. Из графиков видно, что характер изменения  в зависимости от Re и ΔТ для свинцовых шаров диаметром 2.0 и 4.5 мм практически одинаков. При малых ΔТ  время переключения  слабо зависит от Re, в то время как при больших ΔТ оно резко уменьшается с увеличением чисел Re.

а)							       б)

Рис. 3. Зависимость времени переключения от чисел Рейнольдса

(длина засыпки 166 мм)

Время между переключением направления потока воздуха в регенераторе прямо пропорционально объемной теплоемкости теплоаккумулирующего материала. Следовательно, в качестве насадки целесообразно использовать материалы, которые имеют максимальную объемную теплоемкость. Наилучшими теплоаккумулирующими характеристиками обладает вода. Если же учесть особенности сурового сибирского климата, когда средняя температура наружного воздуха за отопительный период опускается значительно ниже нуля, то становится возможным для аккумулирования тепловой энергии использовать и теплоту фазового перехода “вода–лед”.

Экспериментальные исследования процесса регенерации теплоты теплоаккумулирующей насадки с фазовым переходом “вода–лед” были проведены на той же экспериментальной установке.

Теплообменный участок такой же, как на рис. 1, отличие состоит в том, что в данном случае устанавливалась только одна кассета с теплообменной средой. Теплообменник представляет собой устройство трубчатого типа, которое снаружи теплоизолированно слоем герметика (рис. 4.). Он состоит из металлического каркаса квадратного сечения 130×130 мм и высотой 160 мм, боковые стороны которого представляют собой металлическую ячеистую сетку. В эти ячейки помещали пластиковые трубки диаметром 3 мм или 5 мм, заполненные водой на 85 % их объема и запаянные с обоих концов. Горизонтальные и вертикальные слои трубок чередовались, т.е. трубки каждого нечетного ряда располагались вертикально, каждого четного – горизонтально. При замерзании и оттаивании герметичность трубок не нарушалась.

Результаты исследований показывают целесообразность использования регенеративных теплообменников с фазовым переходом, поскольку это приводит к существенному увеличению (в 2-3 раза) периода между переключениями воздушных потоков.

Рис. 4. Теплообменники Ø 5 мм (слева) и  Ø 3 мм (справа)

Изменяя положение амплитуды колебаний температуры воздуха на холодном конце относительно нуля, можно смещать зону фазового перехода по слою. Для увеличения эффективности работы регенеративного теплообменника с фазовым переходом необходимо увеличивать амплитуду колебаний температуры воздуха на холодном конце, не меняя амплитуды колебаний температуры на теплом конце (чтобы не ухудшить комфортность условий в помещении).

Исследование процесса влагообмена в адсорбенте проводилось в реверсивном режиме (потоки переключали через фиксированное время, которое составляло 10 мин). В нечетных полуциклах на сорбент подавали влажный воздух, который, проходя через слой адсорбента, осушался; а в четных полуциклах с обратного конца слоя подавали относительно сухой воздух, который, проходя через слой, увлажнялся. Температуру и влажность воздуха измеряли на входе и выходе слоя адсорбента. Опытный участок тот же самый, что и на рис.1. Внутри трубы помещалась кассета с адсорбентом. Длина слоя адсорбента составляла 160 мм, типичная масса – 3 кг. В качестве адсорбентов использовали промышленно выпускаемые осушители – оксид алюминия А1, силикагель КСМГ и ИК-011-1 (ТУ-2163-024-03533913-99). Осушитель ИК-011-1 представляет собой оксид алюминия, модифицированный хлористым кальцием (10–12 мас.%). Оксид алюминия и соответственно ИК-011-1 использовали в виде гранул цилиндрической формы диаметром 1.8 и 4.5 мм и длиной 5…7 мм, а силикагель – в виде сферических гранул диаметром 2…6 мм.

На стадии адсорбции относительную влажность на входе («с влажной стороны адсорбера») поддерживали постоянной: φ = 29.5  1.5%. Проходя через слой, воздух осушался, так что на выходе («с сухой стороны адсорбера») его влажность зависела от времени, объемной скорости подачи влажного воздуха, природы адсорбента и размера его гранул. Влажность монотонно возрастала во времени и в момент переключения на режим десорбции составляла φКОН= 1.6…16.2 % или dКОН= 0.3…3.7 г/м3, что соответствует точке росы -29.7 … -2.7 0С. Все эти величины возрастали при увеличении объемной скорости подачи воздуха, т. е. при уменьшении времени контакта воздуха с адсорбентом, а доля поглощенной на прямом ходе воды  соответственно падала. Величину  рассчитывали, как интеграл по полуциклу адсорбции:

 = G ·(dВХ−dВЫХ) dt /dВХdt                                    (1)

или как отношение площадей  = (SАВГЕ - SАБДЕ) / SАВГЕ на кривой зависимости абсолютной влажности от времени адсорбции (рис. 5).

а)							       в)

б)							       г)

Рис. 5. Изменение температуры и абсолютной влажности воздуха с             влажного (●) и сухого (▲) концов адсорбера в полуцикле адсорбции (а, б) и десорбции (в, г). Адсорбент ИК-011-1 D/L = 4.5/5…7 мм, скорость подачи – 5.0 м3/ч, длина слоя – 160 мм

На стадии десорбции относительно сухой воздух φ = 2.3  1.5% подавали с обратной («сухой») стороны слоя. Воздух, проходя через слой адсорбента, увлажнялся, при этом его влажность монотонно уменьшалась во времени и перед переключением на обратный ход составляла φКОН= 31.1…18.3% или dКОН= 4.9…2.4 г/м3 в зависимости от условий эксперимента. Абсолютная влажность на выходе уменьшалась при увеличении объемной скорости подачи воздуха, т. е. при уменьшении времени контакта воздуха с адсорбентом, так же как и доля выделенной на обратном ходе воды . Величину  рассчитывали, как интеграл по полуциклу десорбции:

 = G ·(dВЫХ−dВХ) dt /dВЫХdt ,                                (2)

что эквивалентно отношению площадей  = (SКМНП - SКЛОП) / SКМНП (см. рис. 5, г). Количество воды, поглощенной сорбентом на стадии адсорбции, совпадает с количеством воды, выделенной сорбентом на стадии десорбции, с точностью  2–4%.

Поглощающая способность испытанных адсорбентов растет в ряду ИК-011-1 > КСМГ > Al2O3, что коррелирует с их статической влагоемкостью. Сравнение чистого и модифицированного оксидов алюминия показывает, что введение соли в поры существенно увеличивает степень осушки. Так, для ИК-011-1 (1.8/6 мм) при больших временах контакта  она превышает 0.95, т. е. практически вся попавшая в слой влага поглощается адсорбентом. Даже при расходе воздуха 31.3 м3/ч (время контакта 0.5 с) слой поглощает более 70% влаги ( = 0.74). Для чистой матрицы Al2O3 (1.8/6 мм) эти величины составляют 0.75 и 0.62 соответственно.

Экспериментальные данные для реверсивного процесса влагообмена между неподвижным слоем адсорбента и протекающим через него потоком воздуха показывают, что регулирование степени модификации сорбента и размера его гранул, а также времени контакта с воздушным потоком позволяет управлять степенью осушки и увлажнения. Так, для ИК-011-1 с диаметром гранул 1.8 мм при временах контакта более 1.5 с практически вся влага возвращалась в воздушный поток на обратном ходе. Наибольшей эффективностью как осушки, так и увлажнения обладает композитный адсорбент ИК-011-1. Он дает возможность в 1.3…1.8 раза увеличить количество накопленной (при прямом ходе) влаги и, соответственно, повышает возврат влаги при обратном ходе. Таким образом, для достижения требуемой степени увлажнения (осушки) требуется минимальный объем (и масса) именно этого осушителя. Эффективность обмена растет при уменьшении размера гранул, что свидетельствует о торможении массопереноса в грануле адсорбента.

В третьей главе представлены исследования реверсивного тепло- и влагообмена в комбинированном слое из теплоаккумулирующей зернистой среды и адсорбента. Исследования были выполнены сначала на лабораторной установке, а затем на созданном опытно-промышленном образце.

Лабораторная установка для исследования процесса регенерации теплоты и влаги представляла собой регенеративное устройство, которое было смонтировано в полиэтиленовой трубе диаметром 210 мм и длиной 800 мм, теплоизолированной снаружи (рис. 6). Внутри трубы устанавливали кассеты с адсорбентом и теплоаккумулирующим материалом. Адсорбент объемом около 3 л (ИК-011-1, гранулы D = 1.8 и 4.5 мм и L = 5…7 мм) помещали в кассету толщиной 160 мм, которую ставили первой со стороны поступления теплого воздуха. Затем помещали кассету со стеклянными шарами D = 3.2 мм, выполняющими функцию теплоаккумулирующей среды. Общая длина слоя шаров составляла L = 166 мм.

Абсолютную влажность воздуха измеряли датчиками ИВА-6Б как со стороны комнаты, так и с улицы. Теплый и холодный воздух подавался вентиляторами типа Vent 200L, установленными со стороны комнаты и с улицы. Объемная скорость подачи воздуха регулировалась в диапазоне 24 - 32 м3/ч. Экспериментальные исследования регенерации теплоты и влаги были проведены в натурных условиях.

Рис. 6. Внешний вид установки

Оказалось, что в присутствие адсорбента время полуцикла увеличивается по сравнению с регенератором, загруженным только насадкой с теплоаккумулирующей средой. Этот рост может быть связан, по-видимому: а) с высокой теплоемкостью адсорбента, который выполняет функцию дополнительной теплоаккумулирующей среды. Действительно, температура на холодном конце сорбента в условиях эксперимента меняется от –6 до +12 оС, т.е. на 18 оС (для шаров – на 30 оС), следовательно, эта часть его обменивается значительным количеством теплоты с проходящим через него воздухом; б) с теплотой, выделяющейся при сорбции, так как время между переключениями существенно больше при использовании адсорбента в виде мелких гранул. Поскольку масса адсорбента в кассете практически не зависит от размера гранул, этот эффект скорее всего, связан с большей степенью влагообмена на гранулах меньшего размера. В результате при поглощении воды выделяется дополнительное количество теплоты, которое запасается в слое и используется для нагрева воздуха и испарения воды на стадии приточки.

Поскольку разница температур в комнате и на улице менялась в ходе экспериментов, удобно представить коэффициент регенерации теплоты в зависимости от безразмерного перепада температур ΔT= Т/Tmax, а коэффициент регенерации влаги - от безразмерного перепада абсолютной влажности воздуха Δd= d/dmax . Оказалось, что все экспериментальные данные по коэффициентам регенерации теплоты можно с достаточной для инженерной практики точностью описать зависимостью вида:

θ=1−0.3⋅ΔT−0.12⋅ΔT2                                       (3)

Коэффициенты регенерации влаги:

β=1−0.3⋅Δd−0.12⋅Δd2                                       (4)

Коэффициент  изменяется в диапазоне ΔTот 0 до 0.4, а  - в диапазоне Δdот 0 до 0.8 (рис. 7).

Рис. 7. Зависимость коэффициентов регенерации теплоты  (1–6) и влаги  (7–12) от относительной разности температур Т/Tmax и абсолютной влажности d/dmax соответственно. Адсорбент D/L = 1.8 / 5…7 мм и шары D = 3.2 мм: 1, 7 – расход 32.1 м3/ч; 2, 8 – расход 29.4 м3/ч;

3, 9 – расход 23.8 м3/ч. Адсорбент D/L = 4.5 / 5… 7 мм и шары D = 3.2 мм: 4, 10 – расход 32.1 м3/ч; 5, 11 – расход 29.4 м3/ч;

6, 12 – расход 23.8 м3/ч;

13 – расчет по формулам (3) и (4)

На основании опыта, полученного при конструировании и эксплуатации лабораторных моделей, создан опытно-промышленный образец установки для исследования процесса регенерации теплоты и влаги с расходом воздуха 140 м3/ч (рис. 8).

а)							       б)

Рис. 8. Внешний вид опытно-промышленного образца регенератора:

а –  со стороны комнаты; б – со стороны улицы

Воздух последовательно подавался вентиляторами как из комнаты, так и с улицы. Режимы работы устройства зависели от конкретных погодных условий во время испытаний (зима 2005 – 2006 гг.). Опытно-промышленный образец регенератора был смонтирован в трубе диаметром 378 мм и длиной 1000 мм (см. рис. 8). Труба состоит из двух обечаек, между которыми находится слой теплоизоляции толщиной 2 см. Внутри трубы устанавливали кассеты с адсорбентом и теплоаккумулирующим материалом. Адсорбент массой 13.9 кг (ИК-011-1, гранулы диаметром D = 2.8 мм и длиной L = 5…7 мм) засыпали в кассету L = 90 мм (рис. 9), которую ставили первой со стороны поступления теплого воздуха.

Затем помещали 3 кассеты с отсевом гравия полидисперсного состава со средним размером частиц (определенным методом вытеснения), равным  D = 5.2 мм, выполняющего функцию теплоаккумулирующей среды. Общая длина слоя гравия составляла 270 мм, а масса – 52.2 кг.

Рис. 9. Внешний вид кассеты

На рис. 10 представлены экспериментальные зависимости температуры и абсолютной влажности воздуха от времени при исследовании опытно-промышленного образца.

Рис. 10. Изменение температуры, абсолютной влажности во времени (расход 113.1 м3/ч, ΔТ = 10.0 0С):  ▲ – на теплом конце,  ● – между адсорбентом и насадкой, ▼ – на холодном конце

Коэффициенты регенерации теплоты  и влаги  были рассчитаны, как и в предыдущих исследованиях, т.е. как отношение площадей  SАВГД / SАБГД и SМОПК / SМНПК (см. рис. 10) соответственно.

Экспериментальные данные по коэффициентам регенерации теплоты можно описать зависимостью:

θ=1−0.38⋅ΔT−0.12⋅ΔT2                                    (5)

Что касается экспериментальных данных по коэффициентам регенерации влаги, то следует заметить, что d/dmax изменяется в более широком диапазоне, и их можно описать такой зависимостью:

β=1−0.38⋅Δd−0.12⋅Δd2                                    (6)

Таким образом, оба коэффициента регенерации можно целенаправленно изменять, варьируя значения ΔT и Δd, что легко осуществить на практике, меняя время полуцикла.

Рис. 11.  Зависимость  коэффициента регенерации теплоты  от относительной разности температур Т/Tmax

Рис. 12. Зависимость коэффициента регенерации влаги  от изменения абсолютной влажности d/dmax

Испытания описанного устройства показали, что коэффициенты регенерации теплоты (рис. 11) и влаги (рис. 12) имеют высокие значения. Значения коэффициентов в формулах (5) и (6) зависят от конкретной конструкции регенератора, природы и количества адсорбента и теплоаккумулирующей среды. Время переключения направления движения воздуха (рис. 13) зависит от требуемой кратности воздухообмена, количества адсорбента и теплоаккумулирующей засыпки, а также заданной степени регенерации теплоты и влаги.

Рис. 13. Зависимость времени переключения направления потоков воздуха от числа Re при разных Т

В четвертой главе описана математическая модель реверсивного теплообмена в зернистой среде. При математическом моделировании нестационарного теплообмена использована двухфазная модель потока Шумана (Schuman, 1929) с лимитирующим влиянием внешнего термического сопротивления. Математическая модель учитывает нестационарность процессов теплопереноса и организацию переключения направления подачи воздуха по различным условиям, например, по температуре на выходе из слоя.

Разработан и реализован эффективный алгоритм для решения системы уравнений теплопереноса, он позволяет рассчитывать пространственное распределение температуры в слое теплоаккумулирующей среды и изменение температурных профилей по времени. Удовлетворительное согласование экспериментальных данных с расчетными наблюдается при больших числах Рейнольдса, в то время как при малых сказывается влияние тепловых потерь, в результате чего экспериментальное время между переключениями оказывается меньше расчетного (рис. 14).

а)							      б)

Рис. 14. Зависимость времени полуцикла от числа Re

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

- Разработана принципиально новая конструктивная схема регенеративного тепло-массообменного аппарата, в котором установлены раздельные слои адсорбента и теплоаккумулирующей среды, что позволяет существенно улучшить условия работы аппарата и избежать обледенения теплообменных поверхностей. Предложенная схема защищена 2 патентами РФ.

- Созданы экспериментальные установки для исследования реверсивных процессов тепло- и влагоообмена в слоях адсорбента и теплоаккумулирующей среды. Получены экспериментальные зависимости температуры и влажности от времени в слоях различных адсорбентов и теплоаккумулирующей насадке при изменении расхода воздуха, относительных перепадов температуры и влажности. В результате исследований показана целесообразность применения в качестве теплоаккумулирующей среды материалов, обладающих максимальным значением объемной теплоемкости (гравий, щебень, вода). Использование теплообменников с фазовым переходом “вода–лед” увеличивает теплоаккумулирующую способность слоя в 2 – 3 раза. Исследованные поглотители влаги позволяют эффективно регулировать влажность выходного воздушного потока, как на стадии осушки воздуха, так и на стадии увлажнения. Наибольшей эффективностью в обоих случаях обладает композитный адсорбент. Его использование приводит к увеличению количества поглощенной влаги в 1.3…1.8 раза.

- Впервые численными методами исследованы реверсивные режимы фильтрации воздуха через неподвижный слой теплоаккумулирующей среды, в котором внешнее термическое сопротивление является основным. Результаты расчета удовлетворительно согласуются с экспериментальными данными.

- На основании проведенных экспериментальных исследований и численного моделирования создан опытно-промышленный образец регенератора с номинальным расходом воздуха 140 м3/ч. Проведенные испытания в условиях зимнего периода (2005–2006 гг.) показали хорошую работоспособность такого аппарата. Полученные значения коэффициентов регенерации теплоты находятся в интервале от 0.84…0.94, а коэффициенты регенерации влаги – 0.58…0.88. Созданный аппарат имеет простую и дешевую конструкцию, малые эксплуатационные расходы и работает в автоматическом режиме.

Публикации по теме диссертации

- Экспериментальное исследование и математическое моделирование процессов теплообмена в термоаккумулирующих средах / И.В. Мезенцев [и др.]. – Новосибирск: Теплофизика и аэромеханика, 2006, Т. 13, № 3. - С. 435-442.

- Aristov, Yu.I. Heat and moisture in ventilation systems: a new approach / Proceedings of the 5th International Conference on Sustainable Energy Technologies // Yu.I. Aristov, I.V. Mezentsev, V.A. Mukhin; Vicenza, Italy. 2006. - P. 105-110 [Тепло- и влагообмен в вентиляционных системах: новый подход].

- New approach to regenerate heat and moisture in a ventilation system: 1. Experiment / Proceedings of the 11th Workshop on Transport Phenomena in Two-phase Flow. // Yu.I. Aristov [et. al.]; Sunny Beach resort, Bulgaria. 2006. - P. 77-84 [Новый подход к регенерации теплоты и влаги в вентиляционных системах: 1. Эксперимент].

- Аристов, Ю.И. Новый подход к регенерации теплоты и влаги в системе вентиляции помещений. 1. Лабораторный прототип регенератора / Ю.И. Аристов, И.В. Мезенцев, В.А. Мухин; ИФЖ. 2006, Т. 79, № 3. - С. 143-150.

- Аристов, Ю.И. Новый подход к регенерации теплоты и влаги в системе вентиляции помещений. 2. Прототип реального устройства / Ю.И. Аристов, И.В. Мезенцев, В.А. Мухин; ИФЖ. 2006, Т. 79, № 3. - С. 151 -157.

- Аристов, Ю.И. Исследование влагообмена при протекании воздуха через неподвижный слой адсорбента / Ю.И. Аристов, И.В. Мезенцев, В.А. Мухин; ИФЖ. 2005, Т. 78, № 2. - С. 44-50.

- Аристов, Ю.И. Регенерация теплоты и влаги в твердооксидном электрохимическом конверторе / Аристов Ю.И. [и др.] // Материалы докладов на Всероссийской конференции по топливным элементам: Екатеринбург. 2006. - С. 211-213.

- Мезенцев, И.В. Экспериментальные исследования насадки в переключающихся регенераторах / И.В. Мезенцев // Труды VIII Всероссийской конференции молодых ученых «Актуальные вопросы теплофизики и физической гидродинамики».-  Новосибирск. 2004. - С. 101-102.

- Аристов, Ю.И. Исследования работы регенеративного устройства для утилизации теплоты и влаги в системе вентиляции / Ю.И. Аристов, И.В. Мезенцев, В.А. Мухин // Труды X Всероссийской научно-технической конференции "Энергетика: экология, надежность, безопасность". - Томск. 2004. - С. 164-167.

- Мезенцев, И.В. Регенерация тепла в системе вентиляции с одновременным регулированием влажного воздуха / И.В. Мезенцев, В.А. Мухин, Ю.И. Аристов // Труды VIII Всероссийской научно-технической конференции "Энергетика: экология, надежность, безопасность". - Томск. 2002. – С. 111-114.

- Мезенцев, И.В. Экспериментальные исследования нестационарного теплообмена при фильтрации газа в зернистом слое / И.В. Мезенцев // Труды VII Всероссийской конференции молодых ученых «Актуальные вопросы теплофизики и физической гидродинамики». – Новосибирск. 2002. - С. 124-125.

- Аристов, Ю.И. Устройство для регулирования теплообмена в системе вентиляции офисных и жилых помещений / Ю.И. Аристов, И.В. Мезенцев, В.А. Мухин // Патент РФ № 49209.

- Аристов, Ю.И. Способ регулирования теплообмена в системе вентиляции офисных и жилых помещений и устройство для реализации этого способа / Ю.И. Аристов, И.В. Мезенцев, В.А. Мухин // Патент РФ № 2277205.

Подписано к печати апреля 2007 г. Заказ № . Формат 60х84/16. Объем 1 уч.-изд. лист. Тираж 100 экз.

Отпечатано в Институте теплофизики СО РАН 630090, г. Новосибирск, пр. Академика Лаврентьева, 1